CHECKLIST DO RELATÓRIO MENSAL

Checklist padrão do relatório mensal dos fornecedores

Plano de Contingência, Manutenção e Monitoramento da Água

Aplicável a: portfólio de condomínios comerciais e logísticos

Versão 0.1 — rascunho para revisão técnica

DF Síndicos Profissionais – Administração Condominial Especializada

Elaborado em 02/10/2026. Documento genérico: nomes, telefones e valores de cada condomínio ficam na ficha, no OneDrive.

# Sobre este documento

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Para que serve. Hoje cada fornecedor entrega o relatório do seu jeito, só no fim do mês, e o relatório é a declaração do próprio fornecedor. Este checklist é anexado ao relatório mensal (via administradora) para que todos informem os mesmos campos mínimos. Assim a ficha do condomínio consegue ser atualizada sem refazer a leitura de cada relatório. O que não faz. Não substitui o relatório técnico do fornecedor, o PMOC, o laudo de laboratório nem a responsabilidade técnica de ninguém. Valores de referência (faixas, limites, frequências) não estão aqui: ficam na ficha do condomínio e vêm do responsável técnico, do contrato e da regra local ⚠.

Como a administradora usa: (1) entrega este formulário ao fornecedor junto com a ordem de serviço do mês; (2) recebe o relatório com o checklist preenchido e assinado; (3) repassa ao responsável pela ficha, que atualiza a aba Manutencao da planilha-mestre (última execução, evidência); (4) qualquer item marcado "Sim" nas perguntas de risco da Parte A volta no mesmo dia ao nível 1 de escalonamento do condomínio.

# Parte 0 — Identificação

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Condomínio |  |
| Fornecedor / empresa |  |
| Tipo de serviço (ver Parte B) |  |
| Período coberto (de / até) |  |
| Responsável técnico do fornecedor (nome; registro profissional e ART/RRT, quando aplicável ⚠) |  |
| Quem preencheu / data |  |

# Parte A — Perguntas comuns a todos os fornecedores

| # | Pergunta | Sim | Não | Detalhe / foto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Todos os serviços previstos no mês foram executados? (se Não, listar o que ficou e o motivo) |  |  |  |
| A2 ★ | Foi encontrada ou usada alguma mangueira, jumper, by-pass aberto ou ligação provisória entre a água potável e qualquer outro sistema (circuito, torre, reúso, incêndio, equipamento)? Sim = risco: avisar o nível 1 no mesmo dia |  |  |  |
| A3 ★ | Alguma proteção contra refluxo (folga de ar, disconector/BPV, retenção) foi encontrada ausente, danificada, removida ou sem teste? |  |  |  |
| A4 ★ | Houve qualquer alteração no sistema (instalação, remoção, mudança de ponto, troca de equipamento)? Se sim, descrever e anexar o desenho ou foto |  |  |  |
| A5 | Houve vazamento, derrame, alagamento ou perda de água fora do normal? |  |  |  |
| A6 | Algum equipamento do seu escopo está fora de serviço, com alarme ativo ou funcionando em modo degradado? (listar desde quando) |  |  |  |
| A7 | Há pendências abertas com prazo de correção? (listar item, risco e data prometida) |  |  |  |
| A8 | Houve incidente ou quase incidente no mês (cor, odor, sabor, queda de pressão, alarme)? |  |  |  |
| A9 | Os documentos do serviço (certificado, laudo, OS, ART/RRT, FISPQ) estão anexados? |  |  |  |

★ = pergunta de risco: qualquer Sim em A2 ou A3, ou Sim em A4 sem desenho, vira aviso imediato ao nível 1 e entra na autovistoria.

# Parte B — Campos mínimos por tipo de fornecedor

Preencha só a seção do seu serviço. Onde a faixa de referência estiver na ficha, anote o valor medido e a faixa; não preencha faixa de memória.

## B1. Tratamento químico (torre de resfriamento e circuitos)

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Produtos dosados no mês (nome comercial, função, quantidade usada) |  |
| FISPQ atualizada e acessível na casa de máquinas? (S/N) |  |
| Dosadoras e controlador/sondas funcionando? (S/N; se N, desde quando) |  |
| Condutividade e pH: leituras e faixa da ficha |  |
| Aplicações de biocida (datas, produto) e purga (regular? S/N) |  |
| Análise microbiológica da água da torre/circuito (data, laboratório, resultado) ⚠ |  |
| Estoque de produto (dias de autonomia estimados ⚠) |  |
| Traçador/corante presente e visível no circuito? (S/N) |  |
| Água de reposição do circuito no mês (litros) e variação semanal |  |
| Registro semanal da dosagem anexado? (S/N) — ver Parte C |  |

## B2. Limpeza de reservatório e controle de qualidade da água

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Reservatórios/células limpos (identificação) e data |  |
| Método e produto usados (conforme RT ⚠) |  |
| Certificado de limpeza e laudo pós-limpeza anexados? (S/N) |  |
| Não conformidades vistas (tampa, tela, ladrão, respiro, vedação, laje, sedimento) |  |
| Fotos antes e depois anexadas? (S/N) |  |
| Pontos de coleta de potabilidade, data, laboratório e conformidade |  |
| Cloro residual medido (pontos, valores, faixa da ficha) |  |
| Próxima limpeza prevista |  |

## B3. Bombas, pressurização e recalque

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Rodízio/revezamento das bombas testado? (data) |  |
| Bomba reserva disponível e testada? (S/N) |  |
| Ruído, vibração, aquecimento, vazamento no selo (anotar o que foi visto) |  |
| Pressão de operação lida e faixa da ficha |  |
| Alarme de nível testado? (S/N, data) |  |
| Quadro, inversor e comando sem alarme ativo? (S/N) |  |

## B4. Proteção contra incêndio

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Teste das bombas (principal, jockey, diesel): datas e resultado — ver Parte C |  |
| Bomba a diesel: combustível, bateria, arrefecimento conferidos? (S/N) |  |
| Válvulas de controle abertas e supervisionadas? (S/N) |  |
| Pressão da rede e nível da reserva técnica |  |
| Mangueiras, hidrantes, sprinklers: impedimentos ou itens vencidos |  |
| Houve teste com mangueira ligada ao potável? (S/N) (se S, ver A2) |  |

## B5. Gerador, quadro de transferência e energia

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Teste em carga (data, duração) ⚠ |  |
| Teste de transferência (QTA/ATS) (data, resultado) |  |
| Nível de combustível e condição da bateria |  |
| Alarmes ou falhas no período |  |
| As cargas atendidas conferem com a ficha? (S/N; se N, o que mudou) |  |

## B6. Ar-condicionado, chiller e PMOC

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| PMOC vigente? Responsável técnico e validade ⚠ |  |
| Pressão do circuito e reposição de água (litros no mês) |  |
| Vazamentos em válvulas, flanges, bombas |  |
| By-pass da reposição fechado e identificado? (S/N) |  |
| Dispositivo antirretorno/folga de ar da reposição: tipo, data do último teste |  |
| Trocadores de calor: inspeção de estanqueidade (data) |  |
| Bandejas e drenos de condensado: obstruções |  |

## B7. Esgoto, drenagem e caixas

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Bombas de recalque/drenagem testadas, com alarme de nível? (data) |  |
| Caixas de gordura, de areia e separadora: limpeza (data) |  |
| Ralos e sifões sem selo seco (áreas pouco usadas)? |  |
| Ladrões e extravasores desobstruídos, sem ligação a reservatório de potável? (S/N) |  |

## B8. Água quente

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Temperatura de acumulação e de retorno (valores e faixa da ficha ⚠) |  |
| Recirculação funcionando? (S/N) |  |
| Válvulas misturadoras e trocadores: inspeção (data) |  |
| Trocador de parede única ou dupla? Pressão do lado potável maior que a do lado químico? (S/N/?) |  |

## B9. Reúso e ETE

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Identificação (cor, faixa, placa) conferida nos trechos visíveis? (S/N) |  |
| Interligação reúso × potável lacrada e identificada? (S/N) |  |
| Traçador do reúso presente e visível? (S/N) |  |
| Análises (data, laboratório, resultado) e destino do efluente |  |

# Parte C — Itens críticos com cadência semanal (pedido às administradoras)

Pedido do projeto, não exigência. Vale o que a administradora e o fornecedor concordarem. A ficha registra o que foi acordado.

| Item | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloro residual (valor / ponto / data / quem) |  |  |  |  |  |
| Dosagem química (produto / litros / data / quem) |  |  |  |  |  |
| Nível dos reservatórios (valor / data) |  |  |  |  |  |
| Reposição de água dos circuitos (litros na semana) |  |  |  |  |  |
| Teste da bomba de incêndio (principal, jockey, diesel) (data / OK?) |  |  |  |  |  |

# Parte D — Declaração e assinatura

Declaro que as informações acima refletem o que foi verificado em campo no período.

Responsável do fornecedor: ……………………………  Data: ………… / ………… / …………

Recebido pela administradora: ……………………………  Data: ………… / ………… / …………

# Carta-modelo à administradora (pedido, não exigência)

Assunto: Padronização do relatório mensal dos fornecedores e acompanhamento semanal de itens críticos Prezados, Em função de ocorrências recentes de contaminação cruzada na água do condomínio, estamos organizando um plano de contingência, manutenção e monitoramento dos sistemas de água. Para que ele funcione, precisamos de informação padronizada e mais frequente dos fornecedores que a administradora gerencia. Solicitamos, por gentileza: 1. Anexar o checklist padrão (em anexo) ao relatório mensal de cada fornecedor, com as partes A e B do seu serviço preenchidas e assinadas. 2. Avaliar com os fornecedores a cadência semanal dos itens críticos da Parte C (cloro residual, dosagem química, nível dos reservatórios, reposição de água dos circuitos e teste da bomba de incêndio), e nos informar o que for possível acordar. 3. Comunicar no mesmo dia ao responsável do condomínio qualquer resposta "Sim" nas perguntas A2 e A3 (ligação provisória; proteção contra refluxo ausente, danificada ou sem teste). 4. Disponibilizar ao condomínio, sob pedido, os laudos, certificados e ordens de serviço relacionados à água. Ficamos à disposição para ajustar o formulário à rotina de cada fornecedor. Atenciosamente, [nome, função, condomínio]